АКТ №_____________

ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

г..Ангарск                                                                                                                                     «____»________20__г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область,

г. Ангарск , квартал 100 дом  № 3

Именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице:

________________________________________________________________________________________________

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещений в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

являющегося собственником квартиры №______, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании:

________________________________________________________________________________________________

(указывается решение общего собрания собственников помещений в МКД, либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Агата-плюс», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного инженера ООО «Агата-плюс» Хвосточенко Ирины Викторовны, действующего на основании доверенности б/н от 17.01.2017 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договором оказания услуг по содержанию и (или)выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (подчеркнуть нужное) № б/н от «20»сентября 2005 г. (далее «Договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал  100 дом  № 3

| Наименование работ (услуг), периодичность | Ед.изм. Работ/услуг | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги),периодичность | Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу (годовая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов(несущих и ненесущих конструкций)многоквартирного дома |
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 | 5225,06 | 12,99 |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1 |  |  |
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |  |  |
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |  |  |
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей и удалением сухих ветвей и поросли | раз | 1 |  |  |
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1 |  |  |
| Очистка желобов, свесов, участков кровли от снега и наледи | раз | 1 |  |  |
| 2. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно - технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 18364,18 | 45,67 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | раз | 41 |  |  |
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 24 |  |  |
| Консервация системы отопления | раз | 1 |  |  |
| Подготовка и Сдача ИТП,ЦО,ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |  |  |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | раз | 1 |  |  |
| Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1 |  |  |
| Временная заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА) | мест | 1 |  |  |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты (аб. плата) | раз | 2 |  |  |
| Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. | 2 |  |  |
| Аварийное обслуживание МКД (аб. плата) |  |  |  |  |
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 402,1 |  |  |
| 3. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории |
| Уборка придомовой территории в зимний/летний период (асфальт, отмостка).(согласно перечня) | кв.м. территории | 639,2 | 39655,62 | 98,62 |
| Уборка мусора с газонов средней засоренности (согласно перечня) | кв.м. территории | 465,9 |  |  |
| Уборка чердаков без предварительного увлажнения (по графику) | м2 чердаков | 303,9 |  |  |
| Покос травы (1 раз в год) | раз | 1 |  |  |
| Вывоз ТКО и КГМ (по графику) (аб. плата) | стоянка | 1 |  |  |
| 4.Услуги по управлению многоквартирным домом , руб. | 0,00 |  |
| Всего выполнено за год , руб. | 63 244,85 |

2.Всего за период с 1.01.16г. по 31.12.16 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 63 244,85 рубля

(Шестьдесят три тысячи двести сорок четыре рубля 85 копеек)

3.Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеет. Настоящий Акт составлен

в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель- Гл.инженер ООО «Агата-плюс» И.В. Хвосточенко___________________________________

(должность, ФИО)                                                                                                                                              подпись

Заказчик- __________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                                                                                                              подпись