## 58-23
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
Перечень работ/услуг на год 2016-2017 гг. для домов с баллонным газом МКД 58-23
(В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.)
Содержание общего имущества жилого дома |  | Цена работ/услуг, руб/м2 в мес.
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание -Проведение осмотров конструктивных элементов кровли, водоотводящих систем и устранение незначительных неиспраностей ( обязательный осмотр 2 раза в год и по заявкам) |  | 3.38
Техническое обслуживание - Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения ( обязательный осмотр 2 раза в год и по заявкам)
Техническое обслуживание - Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей фасада (трещин и разрушения стен, мелким ремонтом и укреплением оборудования) ( обязательный осмотр 2 раза в год и по заявкам)
Техническое обслуживание - Проведение осмотров конструктивных элементов в подвальных помещениях и устранение незначительных неисправностей ( укрепление дверных петель, планок, наличниковпроверка состояния и мелкий ремонт продухов .)
Техническое обслуживание - Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов л/площадок и маршей (восстановление участков разбитых стекол окон и дверей в МОП до 0,25 м2, снятие и установка пружин,укрепление перильных ограждений)( обязательный осмотр 2 раза в год и по заявкам)
Техническое обслуживание - Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции, проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, проверка исправности канализационных вытяжек (осенне-зимний период и по заявкам)
Снятие и запись показаний параметров теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) (ежемесячно)
Техническое обслуживание - Осмотр устройства системы центрального отопления л/клеток,подвальных и чердачных помещений (ежемесячно)
Техническое обслуживание - Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения (ежемесячно)
Техническое обслуживание (2 раза)- 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов,распр.коробок.2.Осмотр электр.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов,выключателей,распр.коробок,проверка надежности заземляющих контактов и соединений,с заменой неисправных элементов.3.Осмотр ВРУ,распределительных устройств,РП электрощитовой с подтяжкой контактных соединений.4.Изоляция скруток,осмотр патронов,закрытие эл.щитовых.
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории
Сдвижка и подметание снега с асфальта, отмостки, крылец(4 раза в месяц, крыльца-ежедневно при снегопаде ) |  | 3.48
Посыпание песком, тех.солью и другими реагентами крылец (в весенне-осенний период)
Скалывание наледи (крыльца, полосы движения) (по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц)
Сбор мусора с грунта (бытовой мусор, листва, ветки, козырьки и пр.) (1 раз в неделю, козырьки-4 раза в год)
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка,спуски,приямки (1 раз в неделю)
Выкашивание травы, сбор и относка травы в установленное место (1 раз в год)
Уборка мусора на контейнерной площадке и очистка урн от мусора(ежед. Кр. Субботы и Воскресенья)
Уборка чердачного и подвального помещения (1 раз в год)
Дезинсекция,дератизация,обработка подвального помещения после засора (1 раз в год, дополнительно-уборка после засоров)
Сбрасывание снега с участков кровли, сбивание сосулек, очистка воронок, свесов от снега и очистка водоотводящих систем от мусора (1 раз в год со стороны подъездов)
Подготовка дома к сезонной эксплуатации и эксплуатация сан.тех.систем
Консервация, расконсервация и запуск системы отопления |  | 3.44
Промывка, опрессовка трубопроводов системы отопления с использованием промывочной станции и реагентов.(1 раз в год)
Подготовка и Сдача ИТП - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки,восстановление бирок,осмотр герметизации вводов и гильз,подготовка и размещение температурных графиков,схем ИТП,инструкций,восстановление нормативной освещенности ИТП,уборка ИТП,визуальный осмотр и проверка,монтаж-демонтаж элеваторного узла для замеров диаметра сопла,составление актов на промывку,опрессовку систем,предъявление ИТП принимающим лицам,подписание документов,составление отчетов.(1 раз в год)
Регулировка и наладка системы отопления здания при запуске и в течение отопительного сезона.
Устранение засоров внутренних канализационных труб в МОП
Обязательные работы выполняемые подрядными организациями по договорам
Вывоз ТБО, КГМ |  | 2.39
Аварийная служба-Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения
ИТОГО статья содержание МКД: |  | 12.69
ВСЕГО: |  | 12.69
Работы, выполняемые при целевом финансировании со стороны собственников, выполнение которых предусмотрено требованиями правил содержания жилого фонда, пожарной безопасности ГОиЧС РФ, СГЖиСН, Росэнергонадзора и др.
Ремонт отмостки (1 раз в 3-5 лет) |  | выполняемые специализированными организациями, имеющими право на производство данного вида работ (финансирование и сроки выполнения работ определяются собственниками на общем собрании). Работы выполняются в пределах фактически собранных средств, исходя из стоимости работ на начало их выполнения.
Ремонт цоколя с окраской (1 раз в 3-5 лет)
Известковая окраска подвальных помещений в том числе эл/щитовых и помещений ИТП (1 раз в 3-5 лет)
Герметизация участков межпанельных швов (без учета работы пром.альпинистов и/или услуг спец.техники)
Ремонт тамбуров (1 раз в 3 года)
Замена водосточных труб, отливов, колен, воронок
Восстановление работоспособности внутренних систем центрального отопления (смена участков трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, восстановление участков изоляции)
Восстановление работоспособности внутренних систем водоснабжения (ГВС, ХВС: смена участков трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, участков изоляции)
Восстановление работоспособности внутренних систем канализации (замена трубопроводов системы водоотведения)
Антикоррозионное покрытие трубопроводов
Замена перильных ограждений и поручней в МОП
Замена дверных блоков в эл.щитовой и ИТП на противопожарные в соответствии с требованиями
Ремонт помещения общего пользования (подъезд) -(из расчета на 1 раз в пять лет)
Текущий ремонт систем газоснабжения (по факту выявления специализированной организацией)
Диагностика систем газоснабжения (после 30 лет эксплуатации газопровода в МКД)
Замена электрооборудования, в т.ч. монтаж светильников в подъездах и уличных светильников
Огнезащитная окраска деревянных конструкций кровли (из расчета 1 раз в 5 лет) (1 м2)
Испытание ограждений кровли и пожарных лестниц (из расчета 1 раз в 5 лет)
Приобретение и установка детского игрового или спортивного комплекса (по цене изготовителя с учетом доставки и установки)
Приобретение и установка урн (1шт)
Изготовление штакетного забора (2,5 м.п.-1 пролет)
Изготовление и установка лавочек
Обрезка и удаление аварийных кустарников и деревьев (при наличии порубочного билета, без учета погрузки, вывоза и утилизации)
Разборка кладовых без учета сбора мусора, его погрузке и утилизации (1 шт.)
Ремонт, замена и восстановление работоспособности приборов учета инженерных систем (ОПУ)
Восстановление оконных блоков с одной нитки остекления на двойное остекление в МОП или замена на энергосберегающие окна из ПВХ
Замена тамбурных перегородок и дверных блоков на энергосберегающие
Устройство напольной плитки в МОП и ее восстановление (1 м2)
Выполнение мероприятий по энергоресурсосбережению
Выполнение мероприятий по усилению пожарной безопасности с применением новых технологий и материалов
Другие работы (Получение кадастрового паспорта на МКД, энергообследование, план благоустройства, обновление тех.паспорта дома в БТИ)
Напоминаем:Бремя расходов на содержание общего имущества в МКД несут собственники помещений. Плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере обеспечивающем содержание общего имущества в МКД в соответствии с требованями законодательства, а также с учетом общих ожиданий и представлений собственников об уровне комфорта, благоустроенности и безопасности, которые должны обеспечиваться управляющей организацией (определение Конституционного Суда РФ от 22.12.2015 г.№3026-О)