## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.08.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 102 Дом 2
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 76
Общая площадь жилых помещений: | 3633.6
Площадь нежилых помещений | 218.7
Площадь кровли: | 1258.8
Площадь чердака: | 968.3
Площадь подвала: | 977.2
Площадь подъездов: | 318.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4677.7
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 2
Очистка желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв.м. кровли |  | 86
Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной (меж. панельные, карнизные швы) | м стыков |  | 60
Закрытие подвальных окон | м2 обшивки |  | 1.2
Изготовление и установка метал. проушины на ч/люк | шт |  | 1
Установка пружины - тамб. дверь | 1 пружина |  | 3
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м2 | м2 остекления |  | 1.2435
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 10
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 14
Подготовка и Сдача ИТП,ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Очистка фильтра от накипи (отложений)-ТУ | 1 фильтр |  | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  | 3
Смена отдельны х участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  | 1.5
Осмотр водопровода,канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. |  | 29
Смена кабеля АВВГ 2х2,5 | м |  | 0.1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 3852.3
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 318.8
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 318.8
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 802.3
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 802.3
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв. м. территории |  | 3875.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 600
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  | 37.8
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.07.2015 г.
Квартал 102 Дом 2
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 76
Общая площадь жилых помещений: | 3633.6
Площадь нежилых помещений | 218.7
Площадь кровли: | 1258.8
Площадь чердака: | 968.3
Площадь подвала: | 977.2
Площадь подъездов: | 318.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4677.7
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Очистка желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв.м. кровли | 77
Смена частей водосточных труб :отливов (отметов) | шт | 1
Укрепление водосточных труб (установка ухвата) | 1 ухват | 1
Смена частей водосточных труб : прямых звеньев с люлек | м | 3.125
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м2 | м2 остекления | 0.6
Ремонт скамьи | шт | 1
Ремонт отдельных мест покрытия кровли (укрепление шифера) | м2 | 11.2
Ремонт шиферной кровли (герметизация) | м шва | 6
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 18
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 14
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы | 20
Консервация системы отопления | раз | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | стояков | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м. трубопровода | 5
Смена кранов диаметром 15 мм | шт кранов | 2
Осмотр водопровода,канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. | 24
Смена кабеля АВВГ 2х2,5 | м | 0.9
Смена патрона | шт | 1
Патрон настенный Е-27 | шт | 3
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3852.3
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 318.8
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 318.8
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 802.3
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 802.3
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 802.3
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 48
Стрижка газонов | кв.м. | 968.85
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв. м. территории | 3875.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 600
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 320
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 37.8
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ | м2 | 28
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | м3 | 1.4
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв.м. территории | 14
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 102-2
3852.3
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 58381.18
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 147691.98
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 230489.07
Услуги управления | 22528.3
Всего выполненных услуг и работ | 459090.54
Задолженность на 01.01.2015г. | 101542.91
Оплата за 2015г. | 423911.85