## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 58 Дом 32
Количество этажей: | 3
Количество подъездов: | 2
Всего квартир: | 19
Общая площадь жилых помещений: | 1343.3
Площадь нежилых помещений | 78.4
Площадь кровли: | 771.4
Площадь чердака: | 593.4
Площадь подвала: | 604.9
Площадь лестн/клеток: | 119.4
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1550.6
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 2
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 | 15
Закрытие продухов | м2 | 0.09
Изготовление , масляная окраска и установка скамейки со спинкой | шт | 1
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м трубы | 1.25
Ремонт деревянных МАФ . скамеек , штакетного забора | пог.м. | 2
Укрепление наличников оконных и дверных проемов (открытие и закрытие оконных рам, ремонт тамб. дверь) | 1 п.м. наличника | 7.9
Установка пружины -тамб. дверь (1 под-д) | 1 пружина | 1
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 1.1298
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 28
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 28
Консервация системы отопления | раз | 1
Подготовка и Сдача ИТП,ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Изготовление и установка ХОМУТА на стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | мест | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (подвал, ИТП) | м трубопровода | 0.3
Смена предохранительного клапана диаметром 15 мм (ИТП) | кранов | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 15
Знак безопасности 85*85 | шт | 2
Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 0.5
Патрон настенный Е-27 | шт | 1
Светильник НББ -60 | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 1421.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 лест /клеток | 119.4
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 лест /клеток | 119.4
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 208.2
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 208.2
Подметание в летний период земельного участк АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 208.2
Стрижка газонов | кв.м. | 335.6
Россыпь противогололедных средств вручную на тортуары | м2 | 10
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 1342.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 35
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 | 25.2
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 506.5
Погрузка мусора в автотранспортные средства(трава, листва) | м3 | 1.7
Гл. инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 58-32
1421.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 22703.69
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 66159.23
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 94058.22
Всего выполненных услуг и работ | 182921.15
Задолженность на 01.01.2015г. | 9358.54
Оплата за 2015г. | 177642.25