## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.11.2015 по 31.12.2015г.
Квартал 89 Дом 23
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2550.7
Площадь кровли: | 1186.4
Площадь чердака: | 912
Площадь подвала: | 385.3
Площадь лестн/клеток: | 259.5
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3076.4
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Укрепление наличников дверных проемов (ремонт- оконные форт. -3 под-д, слух. окна и черд. люк,тамб. дверь 1 под-д) | 1 п.м. наличника |  | 1.66
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм (скамья,шведская стенка) | м2 |  | 19.3
Установка пружин (тамб. двери) | 1 пружина |  | 1
Разборка (демонтаж скамьи) | м2 |  | 2
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 4
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 6
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 40
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | шт стояков |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 12
Патрон подвесной, настенный | шт |  | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 2550.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 259.5
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 259.5
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 896
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 2180.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 72
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 |  | 41.4
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м территории |  | 12
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 230
Обработка подвалов спец. раствором | м2 обрабатываемой поверхности |  | 80
Главный инженер___________________ И.В.Хвосточенко
Мастер РСО ____________________ _Е.А.Филатова
Начальник СТУ ________________ А.В.Цепелев
ИП Завьялова _______________ И.Н. Завьялова
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.10.2015г.
Квартал 89 Дом 23
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2550.7
Площадь кровли: | 1186.4
Площадь чердака: | 912
Площадь подвала: | 385.3
Площадь лестн/клеток: | 259.5
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3076.4
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВО) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Ремонт тамбуров и входных групп -1,2,3,4 подъездов (расчистка , штукатурка, перетирка и окраска поверхностей) | шт | 4
Укрепление наличников дверных проемов (ремонт- оконные форт. -3 под-д, слух. окна и черд. люк,тамб. дверь 1 под-д) | 1 п.м. наличника | 14.3
Ремонт шиферной кровли (герметизация стыков ) | м шва (стыка) | 26
Замена металлического полотна скребка | шт | 1
Герметизация стыков подвальных окон | м восстановленной герметизации и стыков | 15
Открытие и закрытие оконных рам | 1 п.м. наличника | 6
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов (укрепление шифера) | м2 покрытий | 6.4
Установка пружин (тамб. двери) | 1 пружина | 1
Смена частей обшивки стен (тамб. дверь -3 под-д) | м2 обшивки | 0.75
Ремонт дверных полотен | шт брусков | 2
Разборка (демонтаж скамьи) | м2 стен | 2
Разборка деревянных заборов :штакетных | м2 забора | 2.5
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | м канала | 0
Ремонт скамьи | скамья | 1
Рытье ям (установка скамьи) | шт ям | 2
Устранение разрушений и отслоений побелочного , окрасочного слоя стен в 1,2,3,4 подъездах ( ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска) | кв.м. | 180
Ремонт деревянных МАФ, штакетного забора | пог.м. | 2
Установка деревянных ограждений | пог.м. | 17.5
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев | 1.3
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 24
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22
Консервация системы отопления | раз | 1
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Изготовление и установка регистра Л=1 м | шт | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | шт стояков | 1
Смена сгонов, кранов диаметром 15 мм | шт кранов | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопроводов | 6.9
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм (подвал) | 1 м трубопровода | 20
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 22
Патрон подвесной, настенный | шт | 1
Стекло (рассеиватель ) к свет.НББ-60 | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2550.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 259.5
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 259.5
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 896
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 896
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 896
Стрижка газонов | кв.м. | 545.1
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 2180.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 72
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 | 41.4
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м территории | 8
Россыпь проитвогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 25
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 1050
Обработка подвалов спец. раствором | м2 обрабатываемой поверхности | 150
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | тн | 1.2
Гл.инженер И.В.Хвосточенко
Мастер ОСР Е.А.Филатова
Начальник СТУ А.В.Цепелев
ИП Завьялова И. Н.Завьялова
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-23
2550.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 292482.91
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 108628.41
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 178059.75
Услуги управления | 5152.41
Всего выполненных услуг и работ | 584323.48
Задолженность на 01.01.2015г. | 91668.64
Оплата за 2015г. | 281447.11