## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 25
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2554.7
Площадь кровли: | 1176.1
Площадь чердака: | 910.2
Площадь подвала: | 0
Площадь лестн /клеток: | 259.9
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1583.8
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м трубы | 6.875
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм (скамья, песочница, баллоны, качеля, бельевые столбы) | м2 | 37.4
Укрепление наличников оконных проемов (открытие и закрытие оконных рам) | 1 п.м. наличника | 2.26
Перетирка стеновых панелей в подъездах (расчистка, ремонт штукатурки, перетирка штукатурки , масляная окраска) | м2 | 75
Изготовление и установка подвальной двери | м2 проемов | 2.3
Изготовление и установка притворной планки на подв. дверь | шт корбок | 1
Изготовление и установка проушины на ч/люк | шт | 2
Смена дверных приборов :петель | шт приборов | 2
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | шт | 2
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 12
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 16
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 8
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2554.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 259.9
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 259.9
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 740.91
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 740.91
Стрижка газонов | кв.м. | 210.7225
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 842.89
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 144
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 43.7
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории | 6
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 450
Гл. инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 89 Дом 25
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2554.7
Площадь кровли: | 1176.1
Площадь чердака: | 910.2
Площадь подвала: | 0
Площадь лестн /клеток: | 259.9
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1583.8
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Снятие дверных полотен | м2 дверных полотен | 1.68
Герметизация стыков подвальных окон, дверей | м восстановленной герметизации стыков | 30
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25 м2 | м2 остекления | 0.2193
Ремонт деревянных МАФ, скамеек. штакетного забора | пог.м. | 16
Установка пружины | 1 пружина | 1
Смена частей водосточных труб : прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | м | 1.875
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | шт | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура(кв.11) | 1 соединение | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 3
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 9
Трубка ПХВ | кг | 0.1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2554.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 259.9
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 259.9
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА | кв.м. территории | 740.91
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 740.91
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | 1 м2 | 22
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 740.91
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 842.89
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 144
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 43.7
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории | 8
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта | 0.5
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную(трава, листва) | м3 | 1.12
Гл. инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-25
2554.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 118380.23
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 85055.86
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 153580.66
Услуги управления | 15481.47
Всего выполненных услуг и работ | 372498.21
Задолженность на 01.01.2015г. | 51071.89
Оплата за 2015г. | 298483.16