АКТ №_____________

ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

г..Ангарск                                                                                                                                     «____»________20__г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск , квартал 89 дом  №  9

Именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице:

________________________________________________________________________________________________

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещений в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

являющегося собственником квартиры №______, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании:

________________________________________________________________________________________________

(указывается решение общего собрания собственников помещений в МКД, либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Агата-плюс», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного инженера ООО «Агата-плюс» Хвосточенко Ирины Викторовны, действующего на основании доверенности б/н от 17.01.2017 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договором оказания услуг по содержанию и (или)выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (подчеркнуть нужное) № 89-9/15 от « 01 » июля 2015 г.(далее «Договор»)услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал  89 дом  № 9

| Наименование работ (услуг), периодичность | Ед.изм. Работ/услуг | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги),периодичность | Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу (годовая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов(несущих и ненесущих конструкций)многоквартирного дома |
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 | 132468,18 | 63,60 |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |  |  |
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |  |  |
| Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |  |  |
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |  |  |
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей и удалением сухих ветвей и поросли | раз | 3 |  |  |
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1 |  |  |
| Очистка желобов, свесов от снега и наледи | раз | 2 |  |  |
| Текущий ремонт тамбуров и входных групп с крыльцами (расчистка поверхностей, штукатурка, перетирка и окраска водоэмульсионными и масляными составами) | шт | 4 |  |  |
| Текущий ремонт подъездов №1(ремонт штукатурки, перетирка,окраска стен, потолков, плинтусов, поручней л/маршей, оконных блоков, ограждений л/маршей) | шт | 1 |  |  |
| Окраска масляными составами стальных труб (газопровод и фуляр)-2,3,4 под-ды | м2 | 12 |  |  |
| Валка деревьев в городских условиях | м3 кряжей | 4 |  |  |
| 2. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно - технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  |  |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | раз | 41 | 93917,88 | 45,09 |
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 24 |  |  |
| Консервация системы отопления | раз | 1 |  |  |
| Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |  |  |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | раз | 1 |  |  |
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | раз | 1 |  |  |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |  |  |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 80 мм | м трубопровода | 0,2 |  |  |
| Промывка радиаторного блока | шт. секц. | 20 |  |  |
| Проверка технического состояния водопровода, канализации и горячего водоснабжения по заявкам | шт. квартир | 3 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты (аб. плата) | раз | 2 |  |  |
| Устранение неисправностей, заявочный ремонт |  |  |  |  |
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт | 30 |  |  |
| Смена Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 0,3 |  |  |
| Смена Знак безопасности | шт | 1 |  |  |
| Смена Патрон настенный | шт | 1 |  |  |
| Смена Лампа ЛБ 18 | шт | 1 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт системы газоснабжения (аб. плата) |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание- осмотр трубопроводов и запорной арматуры газоснабжения , опрессовка , набивка сальников(по графику) | раз | 1 |  |  |
| Аварийное обслуживание МКД (аб. плата) |  |  |  |  |
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2082,9 |  |  |
| 3. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории |
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением (3 раза в месяц) | м2 мест общего пользования | 262,6 | 160014,97 | 76,82 |
| Мытье лестничных площадок и маршей (1 раз в месяц) | м2 мест общего пользования | 262,6 |  |  |
| Уборка придомовой территории в зимний/летний период (асфальт, отмостка) (согласно перечня) | кв.м. территории | 547,5 |  |  |
| Уборка мусора с газонов средней засоренности (соглано перечня) | кв.м. территории | 2453,1 |  |  |
| Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования)(1 раз в год) | раз | 1 |  |  |
| Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 9 |  |  |
| Покос травы (1 раз в год) | раз | 1 |  |  |
| Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения (по графику) | м2 чердаков и подвалов | 1059,4 |  |  |
| Вывоз ТКО и КГМ (по графику) (аб. плата) | стоянка | 1 |  |  |
| 4.Услуги по управлению многоквартирным домом , руб. | 31963,61 |  |
| Всего выполнено за год , руб. | 418 364,64 |

2.Всего за период с 1.01.16г. по 31.12.16 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 418 364,64 рубля

(Четыреста восемнадцать тысяч триста шестьдесят четыре рубля 64 копейки)

3.Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеет. Настоящий Акт составлен

в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель- Гл.инженер ООО «Агата-плюс» И.В. Хвосточенко___________________________________        -

(должность, ФИО)                                                                                                                              подпись

Заказчик- __________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                                                                                                    подпись