## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.08.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 91 Дом 16
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 78
Общая площадь жилых помещений: |  | 4186.7
Площадь нежилых помещений |  | 103.1
Площадь кровли: |  | 1394
Площадь чердака: |  | 1072.4
Площадь подвала: |  | 1083.6
Площадь лестн /клеток: |  | 323
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 2570.6
Наименование работ |  | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Смена наличников оконных проемов |  | 1 п.м. наличника |  | 6
Закрытие продухов |  | м2 обшивки |  | 0.9
Открытие и закрытие оконных рам , ремонт слух. окна |  | 1 п.м. наличника |  | 16
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей |  | м трубы |  | 0
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 |  | м2 остекления |  | 1.9284
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажно пеной ( подв. окна, шиферная кровля) |  | м восстановленной герметизации |  | 0.9
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях,МОП |  | раз |  | 11
Снятие и запись показаний в журнал |  | 1 узел учета |  | 14
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы |  | 30
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС. Ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. |  | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск |  | 1 здание |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соеднение |  | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | стояков |  | 2
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | квартир |  | 3
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм |  | м трубопровода |  | 1.6
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм |  | раструбов |  | 1
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм |  | 1 м трубопровода |  | 20
Утепление трубопровода центрального отопления |  | м2 утепленного участка |  | 26
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. |  | 24
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 |  | 4289.8
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования |  | 323
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) |  | раз |  | 1
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования |  | 323
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории |  | 935
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории |  | 935
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории |  | 1635.6
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках |  | м2 |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов |  | 1075
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.07.2015 г.
Квартал 91 Дом 16
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 78
Общая площадь жилых помещений: | 4186.7
Площадь нежилых помещений | 103.1
Площадь кровли: | 1394
Площадь чердака: | 1072.4
Площадь подвала: | 1083.6
Площадь лестн /клеток: | 323
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2570.6
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Устранение разушений и отслоений побелочного, окрасочного слоя стен в 1,3,4 под-ах (расчистка, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска) | кв.м. |  | 75
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог. м. |  | 12
Установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт |  | 1
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м трубы |  | 1.25
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажно пеной ( подв. окна, шиферная кровля) | м восстановленной герметизации |  | 0.15
Ремонт крышки загр. люка | 1 п.м. наличника |  | 1.6
Укрепление наличников дверных проемов ( тамб. дверь 2 под-д) | 1 п.м. наличника |  | 5.5
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях,МОП | раз |  | 18
Снятие и запись показаний в журнал | 1 узел учета |  | 14
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 90
Консервация системы отопления | раз |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  | 1
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | квартир |  | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  | 1.5
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  | 20
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 15
Патрон настенный Е27 | шт |  | 1
Кабель АВВГ 2х2,5 | м |  | 0.5
Патрон подвесной | шт |  | 1
Плавкая вставка НПН2-63А | шт |  | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 4186.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 323
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 323
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 935
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории |  | 935
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 |  | 2
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 935
Стрижка газонов | кв.м. |  | 408.9
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 1635.6
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 100
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 |  | 37.8
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта |  | 0.9
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 860
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн |  | 1.2
Обработка подвалов спец. раствором | м2 обрабатываемых помещений |  | 410
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 91-16
4289.8
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 207060.69
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 148804.27
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 244324.85
Услуги управления | 25957.56
Всего выполненных услуг и работ | 626147.37
Задолженность на 01.01.2015г. | 102987.16
Оплата за 2015г. | 521456.66