|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах** | | | | | | | |
| **за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.** | | | | | | | |
| **Квартал 91 Дом 9** | | | | | | | |
| **Количество этажей:** |  | | **4** | |  |  | |
| **Количество подъездов:** |  | | **4** | |  |  | |
| **Всего помещений (жилых/нежилых), шт.:** |  | | **64** | |  |  | |
| **Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2:** |  | | **2801,6** | |  |  | |
| **Площадь кровли, м2:** |  | | **1189,9** | |  |  | |
| **Площадь чердака, м2:** |  | | **891,3** | |  |  | |
| **Площадь подвала, м2:** |  | | **900,4** | |  |  | |
| **Площадь лестн/клеток, м2:** |  | | **256,6** | |  |  | |
| **Площадь придомовой территории (уборочная), м2:** |  | | **3888,7** | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
| **Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2017г.** | | | | |  |  | |
| **по управлению МКД 91-9 ООО "Агата-плюс"** | | | | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
| Наименование | с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. (руб.) | | | |  |  | |
| Задолженность на 01.01.2017 г. | 242087,42 | | | |  |  | |
| Начислено за 2017 г. за содержание общего имущества МКД, в т.ч. за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД | 492086,34 | | | |  |  | |
| Оплачено за 2017 г. за содержание общего имущества МКД, в т.ч. за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД | 365055,52 | | | |  |  | |
| Расход за 2017 г. за содержание общего имущества МКД, в т.ч. за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД | 442355,46 | | | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
| **Наименование работ (услуг)** | **Единица измерения работы (услуги)** | | **Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)** | | **Годовая плата (цена выполненной работы/ оказанной услуги), рублей** | **Стоимость на 1 кв.м общей площади (стоимость выполненной работы/оказанной услуги), рублей в месяц** | |
| **1.Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных (несущих и ненесущих) конструкций многоквартирных домов** | | | | |  |  | |
| Проведение весенне-осенних технических осмотров конструктивных элементов (чердачного помещения, кровли, фасада, подвальных помещений, подъездов) | раз | | 2 | | 55085,43 | 1,64 | |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей конструктивных элементов | раз | | 2 | |
| Очистка кровли от снега, наледи и мусора | м2 | | 128,8 | |
| Ремонт в/труб, колен,отметов, воронок, ухватов и др.элементов | шт. | | 2 | |
| Установка в/труб, колен,отметов, воронок, ухватов и др.элементов | шт. | | 8,5 | |
| Изготовление и установка МАФ (песочница) | шт. | | 1 | |
| Ремонт дверей (люков выхода на чердак, кровлю, тамбурные двери) | шт. | | 1 | |
| **2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме** | | | | |  |  | |
| **Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах** |  | | | | 118443,33 | 3,52 | |
| Проведение весенне-осенних технических осмотров инженерных систем и оборудования (в чердачном и подвальном помещениях, подъездах) | раз | | 2 | |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | раз | | 28 | |
| Замер параметров, снятие и запись показаний теплоносителя в журнал. | 1 узел учета | | 27 | |
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и проведение ершения | раз | | 1 | |
| Промывка системы водоотведения (ершение) | раз | | 1 | |
| Консервация системы отопления | раз | | 1 | |
| Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | | 1 | |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | | 1 | |
| Работа с ресурсоснабжающими организациями (Водоканал, Иркутскэнергосбыт) | раз | | 2 | |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | | 2 | |
| Смена отдельных участков трубопроводов (горячего и холодного водоснабжения, отопления)(кв.9, ИТП) | м | | 1 | |
| Уплотнение резьбовых соединений (кв.8,57,2-й ,4-йпод.) | 1 соединение | | 4 | |
| Смена запорно-регулирующей арматуры (вентиля, задвижки, краны, сборки и пр.) (ИТП) | шт. | | 3 | |
| Содержание ОДПУ тепловой энергии | шт | | 1 | |
| Госповерка прибора учета тепловой энергии (при необходимости ремонт) | шт | | 1 | |
| **Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме** |  | | | |
| Техническое обслуживание (1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты) | раз | | 2 | |
| Содержание электрооборудования мест общего пользования в многоквартирном доме (выполнение заявок) | 1 здание | | ежемесячно | |
| **Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме** | 1 здание | | ежедневно | |
| **Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газоваого оборудования в многоквартирном доме** | 1 здание | | по графику | |
| **Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в многоквартирном доме** | 1 здание | | по графику | |
| **3.Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации** | | | | |  |  | |
| **Работы по санитарному содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т.ч. сбор и погрузка мусора и т.д.)** |  | | | | 197179,26 | 5,87 | |
| Санитарное содержание л/клеток и л/маршей (Подметание - 3 раза в месяц, мытье-1 раз в месяц, проведение ген.уборки-1раз в год) | м2 | | 288,7 | |
| Уборка придомовой территории в зимний/летний период (асфальт, отмостка, земельный участок и пр.). | м2 | | 3888,7 | |
| Санитарное содержание чердачных и подвальных помещений (уборка) | м2 | | 891/754 | |
| **Работы по обеспечению вывоза мусора (ТКО, КГМ)** | 1 здание | | по графику | |
| **Дезинфекция и дератизация помещений** | 1 здание | | по графику | |
| **Транспортные услуги (вышка, грузовой и механизированнный снегоуборочный а/транспорт и т.д.)** | 1 здание | | по мере необходимости | |
| **4.Расходы по управлению МКД** | 1 здание | | ежемесячно | | 42144,29 | 1,25 | |
| **Ком.ресурсы в целях содержания о.и.( водоотведение)** | руб. | | ежедневно | | 2037,04 | 0,10 | |
| **Ком.ресурсы в целях содержания о.и.( электроснабжение)** | руб. | | ежедневно | | 16394,40 | 0,49 | |
| **Ком.ресурсы в целях содержания о.и.( горячее водоснабжение)** | руб. | | ежедневно | | 9364,60 | 0,28 | |
| **Ком.ресурсы в целях содержания о.и.( холодное водоснабжение)** | руб. | | ежедневно | | 1707,11 | 0,05 | |
|  |  | |  | |  |  | |
| Директор ООО "Агата-плюс" | | Казанкова И.В. | |
| Гл.бухгалтер | | Битюцкая И.В. | |
| Гл.инженер | | Хвосточенко И.В. | | | | |
| ИП Завьялова | | Завьялова И.Н. | | | | |
| Начальник СТУ | | Цепелев А.В. | | | | |
| Начальник РСУ | | Пятаева Т.Г. | |