## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.12.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 31
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 3
Всего квартир: | 60
Общая площадь жилых помещений: | 2565.7
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 852.2
Площадь чердака: | 655.5
Площадь подвала: | 664.8
Площадь лестн /клеток: | 239.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3454.5
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25м2 | м2 остекления | 0.3325
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 2
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 4
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2565.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 239.8
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 239.8
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 479.58
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 2974.92
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 224
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 37.8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 3
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.11.2015 г.
Квартал 93 Дом 31
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 3
Всего квартир: | 60
Общая площадь жилых помещений: | 2565.7
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 852.2
Площадь чердака: | 655.5
Площадь подвала: | 664.8
Площадь лестн /клеток: | 239.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3454.5
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Ремонт отдельных мест покрытия кровли (укрепление шифера) | м2 |  | 1.6
Очистка желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв.м кровли |  | 15
Изготовление и установка скамейки со спинкой | шт |  | 2
Смена дверных приборов : петель | шт приборов |  | 1
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 |  | 15
Установка пружины - тамб. дверь | 1 пружина |  | 3
Рытье ям глубиной :0,4 м для устаовки скамеек и балансира | шт ям |  | 5
Заделка проемов в стенах (изготовление и установка щитов на подв. окна) | м2 проемов |  | 6.24
Заделка и герметизация швов и стыков (шиф. кровля) | м шва(стыка) |  | 150
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25м2 | м2 остекления |  | 0.787
Снятие дверных полотен | м2 полотен |  | 2.5
Ремнт деревянных МАФ , скамеек , штакетного забора | пог.м. |  | 0.8
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 26
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 24
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 30
Консервация системы отопления | раз |  | 1
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов |  | 0.6
Смена сгонов диаметром 15 мм | шт |  | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов |  | 8.3
Демонтаж металлических конструкций | 1 рез |  | 8
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  | 20
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 2
Замена ламп наружного освещения (над козырьком) | шт. |  | 2
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 15
Плавкая вставка НПН 2-63 А | шт |  | 2
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 2565.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 239.8
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 239.8
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 479.58
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории |  | 479.58
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 479.58
Стрижка газонов | кв.м. |  | 743.73
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 2974.92
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 224
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  | 37.8
Уборка козырьков от мусора , снега и мусора | кв.м. территории |  | 10
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ | м2 обрабатываемых помещений |  | 515
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 530
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн |  | 1.4
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-31
2565.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 61229.64
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 102608.18
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 174542.21
Всего выполненных услуг и работ | 338380.03
Задолженность на 01.01.2015г. | 3863.82
Оплата за 2015г. | 323235.43