## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 35
Количество этажей: | 9
Количество подъездов: | 2
Всего квартир: | 72
Общая площадь жилых помещений: | 3585.5
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 625.1
Площадь чердака: | 568.3
Площадь подвала: | 567.9
Площадь лестн /клеток: | 705.6
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1373.7
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 | 10
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (оконные блоки) | м восстановленной герметизации стыков | 15
Установка пружины | 1 пружина | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 1.2883
Укрепление стекла штапиком | 1 п.м. наличника | 2.8
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог.м. | 1
Ремонт скамьи | шт | 1
Очистка ливневой канализации | 1 трубы | 18
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 28
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 28
Консервация системы отопления | раз | 1
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода | 2
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1
Изготовление и установка решетки 1000 *500 | шт | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов | 1.7
Ремонт металлических ограждений | шт | 2
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | стояков | 1
Смена кранов диаметром 15 мм | шт кранов | 1
Утепление трубопровода тцентрального отопления(1 подвал) | м2 утепленного участка | 1
Осмотр водопровода ,канализации и горячего водоснабжения | квартир | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2
Замена ламп наружного освещения (над козырьком) | шт | 1
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. | 60
Выкл . скрытой установки 1 кл | шт | 1
Патрон подвесной, настенный | шт | 2
Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 1.3
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3585.5
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 705.6
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 705.6
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 717.5
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 717.5
Подметание в летний период земельного участка сАСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 717.5
Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных в цокольном этаже , в домах до 10 этажей | м2 площади мусороприемных камер | 8
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 656.2
Уборка дорожек | м2 | 195
Обработка чердаков (подвалов) спец. раствором | м2 обрабатываемых помещений | 100
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 391.95
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-35
3585.5
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 38817.85
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 216463.56
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 253835.57
Всего выполненных услуг и работ | 509116.99
Задолженность на 01.01.2015г. | 92398.98
Оплата за 2015г. | 459029.15