## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 4/4а
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 8
Всего квартир: | 159
Общая площадь жилых помещений: | 6975.3
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 2306.9
Площадь чердака: | 1774.5
Площадь подвала: | 1790.3
Площадь лестн/клеток: | 606.75
Площадь придомовой территории (уборочная): | 5394.5
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА,ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | раз |  | 1
Очистка желобов с а/вышки | 1 кв.м. кровли |  | 18
Закрытие продухов | м2 обшивки |  | 0.99
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  | 0.517
Установка почтовых ящиков | шт изделий |  | 5
Текущий ремонт подъезда №3,4 (расчистка поверхностей, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска и побелка стен, потолков и перильных ограждений ) | шт |  | 2
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 16
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок,восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 50мм | м трубопроводов |  | 2.5
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  | 2.9
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | м трубопровода |  | 4
Смена клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | шт |  | 1
Смена сгонов диаметром 20 мм | шт кранов |  | 2
Осмотр водопровода . канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  | 9
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  | 50
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | стояков |  | 4
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 32
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 6975.3
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 606.75
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 606.75
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 1478.1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 1478.1
Стрижка газонов | кв.м. |  | 979.1
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 3916.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 272
Уборка мусора на контейнерных площадках и в урнах | м2 |  | 79.2
Россыпь противогололедных средств средств вручную на тротуары , крыльца | м2 |  | 9
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 |  | 1200
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 93 Дом 4/4а
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 8
Всего квартир: | 159
Общая площадь жилых помещений: | 6975.3
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 2306.9
Площадь чердака: | 1774.5
Площадь подвала: | 1790.3
Площадь лестн/клеток: | 606.75
Площадь придомовой территории (уборочная): | 5394.5
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА,ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | раз | 1
Установка универс. замков на ч/люки | шт | 6
Смена частей водостоных труб :отливов (отметов) | шт | 1
Валка деревьев в городских условиях диаметром : более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 1
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев | 1
Смена частей водосточных труб | м | 1.875
Укрепление водосточных труб (установка ухвата) | 1 ухват | 1
Устранение разрушений и отслоений побелочного , окрасочного слоя в подъездах 1,2,3,4 | кв.м | 172
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы | 60
Консервация системы отопления | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 50мм | м трубопроводов | 6
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 4
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода | 3.3
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | м трубопровода | 4
Смена кранов , сгонов диаметром 25 мм | шт кранов | 3
Смена параллельной задвижки , диаметром 80 мм | задвижек | 1
Осмотр водопровода . канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 4
Изготовление универсального замка | шт | 6
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм | раструбов | 3
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 24
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 6975.3
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 606.75
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 606.75
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 1478.1
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 1478.1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 1478.1
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 3916.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 272
Уборка мусора на контейнерных площадках и в урнах | м2 | 79.2
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв.м. территории | 28
Россыпь противогололедных средств средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 84
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 1.5
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-4/4а
6975.3
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 424966.91
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 253893.83
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 391881.76
Услуги управления | 44363.07
Всего выполненных услуг и работ | 1115105.56
Задолженность на 01.01.2015г. | 139329.98
Оплата за 2015г. | 823608.76