## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 99 Дом 3
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 2
Всего квартир: | 32
Общая площадь жилых помещений: | 1287.7
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 523.9
Площадь чердака: | 419
Площадь подвала: | 422.7
Площадь лестн /клеток: | 119.6
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1581.9
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВО) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Ремонт тамбуров и входных групп подъездов -1,2 ( расчистка, ремонт штукатурки, перетирка и окраска поверхностей) | шт. |  |  | 2
Изготовление и установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт. |  |  | 1
Заделка проемов в стенах (ремонт подвальных окон) | м2 проемов |  |  | 0.36
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной(подв. окна, продухи, двери) | м восстановленной герметизации стыков |  |  | 35
Разборка деревянных заборов : штакетных | м2 забора |  |  | 2.5
Закрытие продухов | м2 обшивки |  |  | 0.12
Текущий ремонт подъезда №1 (расчистка поверхностей, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска и побелка стен, потолков и перильных ограждений ) | шт |  |  | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекление |  |  | 0.273
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  |  | 0.3
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 18
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 9
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 1287.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 119.6
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 119.6
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 395
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 395
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 296.715
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 1186.9
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 25
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  |  | 25.2
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 334.5
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта |  |  | 1
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 99 Дом 3
Количество этажей: |  | 4
Количество подъездов: |  | 2
Всего квартир: |  | 32
Общая площадь жилых помещений: |  | 1287.7
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 523.9
Площадь чердака: |  | 419
Площадь подвала: |  | 422.7
Площадь лестн /клеток: |  | 119.6
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 1581.9
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВО) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 10
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы | 20
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соединение | 1
Демонтаж металл. решетки |  | 1 рез | 12
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 4
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 1287.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 119.6
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 119.6
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 395
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 395
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 395
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца |  | м2 | 10
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 1186.9
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 25
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 | 25.2
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов | 320
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | 1 тн | 1.5
Обработка подвала дезинфицирующими средствами |  | м2 поверхности | 320
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 99-3
1287.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 95839.59
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 51707.14
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 91976.24
Услуги управления | 11177.24
Всего выполненных услуг и работ | 250700.22
Задолженность на 01.01.2015г. | 54306.26
Оплата за 2015г. | 140299.86