## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.08.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал Л Дом 2
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3878.1
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1269.2
Площадь чердака: | 976.3
Площадь подвала: | 987
Площадь лестн /клеток: | 324.7
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4833.7
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 2
Ремонт участка цоколя (приготовлкение растворов вручную, устройство покрытий цементных, железнение покрытий ) | м2 покрытий |  |  | 1.5
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм (скамья,песочница, бельевые столбы,шведская стенка, качеля, мет. горка) | м2 |  |  | 63.8
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной | м. восстановленной герметизации стыков |  |  | 30
Временная замена разбитого стекла фанерой (слух. окна) | кв.м |  |  | 1.6
Закрытие продухов | м2 обшивки |  |  | 0.32
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  |  | 0.512
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 10
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 14
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  |  | 210
Подготовка и Сдача ИТП,ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура ( подвал,57) | 1 соединение |  |  | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  |  | 5
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | шт стояков |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода |  |  | 2.4
Смена сгонов, кранов диаметром 20,15 мм | шт кранов |  |  | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. |  |  | 7
Смена кабеля ВВГ 3*1,5,АВВГ2*2,5 | м |  |  | 0.3
Смена патронов | шт |  |  | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 3878.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 324.7
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 324.7
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории (АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 1384.9
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 1384.9
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 3448.8
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 90
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  |  | 45
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ | м2 обрабатываемых помещений |  |  | 210
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.07.2015 г.
Квартал Л Дом 2
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 80
Общая площадь жилых помещений: |  | 3878.1
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1269.2
Площадь чердака: |  | 976.3
Площадь подвала: |  | 987
Площадь лестн /клеток: |  | 324.7
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 4833.7
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Ремонт слухового окна |  | 1 п.м. наличника | 8
Ремонт скамьи |  | скамья | 1
Очистка кровли с а/вышки |  | м2 | 15
Ремонт водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |  | м | 4.375
Закрытие продухов |  | м2 обшивки | 1.32
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками |  | м2 | 8
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов), ухватов |  | шт | 5
Изготовление и установка проушины на ч/люк |  | шт | 2
Заделка и герметизация швов и стыков (трещины в ш/кровле) |  | м шва (стыка) | 180
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 |  | м2 остекления | 0.23
Вырезка сухих ветвей и поросли |  | шт деревьев | 2
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 18
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 14
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы | 80
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура ( подвал,57) |  | 1 соединение | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения |  | шт квартир | 3
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм |  | 1м трубопровода | 10
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | шт стояков | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм |  | м трубопроводов | 4
Демонтаж металлических конструкций (под-д- решетки) |  | 1 рез | 8
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм |  | м трубопровода | 2
Смена сгонов, кранов диаметром 32 мм |  | шт кранов | 1
Смена сгонов, кранов диаметром 20,15 мм |  | шт кранов | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения |  | шт. | 2
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 3878.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 324.7
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 324.7
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 1384.9
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 1384.9
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 1384.9
Стрижка газонов |  | кв.м. | 862.2
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца |  | м2 | 32
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 3448.8
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 90
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 | 45
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов | 320
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ |  | м2 обрабатываемых помещений | 47
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 14
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | 1тн | 1.4
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | Л-2
3878.1
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 73588.74
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 137404.72
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 239876.37
Услуги управления | 22880.86
Всего выполненных услуг и работ | 473750.7
Задолженность на 01.01.2015г. | 124817.39
Оплата за 2015г. | 460600.56